## GW 5
Bryn Pica Landfill Site |  |  |  |  | Best Practice Groundwater Sampling 2019
Location: GW 5 Nr Pillon
Determinands | Units | Permit | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Date of sampling |  | Limits | 2019-01-01: 09.01.19; 2019-02-01: 06.02.19; 2019-03-01: 13.03.19; 2019-04-01: 09.04.19; 2019-05-01: 7.05.19; 2019-06-01: 18.06.19; 2019-07-01: 09.07.19
Field Measurements
BH Depth | M
Water Level | M
P.H. |  |  | 2019-01-01: 7.06; 2019-02-01: 6.88; 2019-03-01: 6.8; 2019-04-01: 7.15; 2019-05-01: 7.27; 2019-06-01: 7.35
Temperature | °C |  | 2019-01-01: 7.5; 2019-02-01: 10.3; 2019-03-01: 9.7; 2019-04-01: 8.5; 2019-05-01: 16.5; 2019-06-01: 10.5
Dissolved Oxygen | PPM |  | 2019-01-01: 2.93; 2019-02-01: 2.45; 2019-03-01: 3.04; 2019-04-01: 2.75; 2019-05-01: 1.54; 2019-06-01: 1.22
Conductivity | uS |  | 2019-01-01: 1340; 2019-02-01: 1320; 2019-03-01: 1290; 2019-04-01: 1340; 2019-05-01: 1335; 2019-06-01: 1345
Suite | Units |  | Monthly | Monthly | Quarterly | Monthly | Monthly | Quarterly | Monthly | Annual | Monthly | Quarterly | Monthly | Monthly
Laboratory Measurements
PH |  |  | 2019-01-01: 6.81; 2019-02-01: 6.8; 2019-03-01: 6.83; 2019-04-01: 6.87; 2019-05-01: 6.82; 2019-06-01: 6.87
Total Organic Carbon | mg/l |  | 2019-03-01: 0.8; 2019-06-01: 1.1
Ammoniacal Nitrogen | mg/l | 1.5 | 2019-01-01: <0.0300; 2019-02-01: <0.0300; 2019-03-01: <0.0300; 2019-04-01: <0.0300; 2019-05-01: <0.0300; 2019-06-01: <0.0300
Total Oxidised Nitrogen | mg/l |  | 2019-01-01: <0.200; 2019-02-01: <0.200; 2019-03-01: <0.200; 2019-04-01: <0.200; 2019-05-01: <0.200; 2019-06-01: <0.200
Alkalinity to PH 4.5 as CaCO3 | mg/l |  | 2019-03-01: 599; 2019-06-01: 605
Chloride | mg/l | 37 | 2019-01-01: 9.6; 2019-02-01: 11.1; 2019-03-01: 10.1; 2019-04-01: 10.2; 2019-05-01: 10.3; 2019-06-01: 9.7
Sulphate | mg/l |  | 2019-03-01: 310; 2019-06-01: 307
Sodium | mg/l |  | 2019-03-01: 10.9; 2019-06-01: 11.6
Potassium | mg/l |  | 2019-03-01: 27.6; 2019-06-01: 26.8
Copper | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Magnesium | mg/l |  | 2019-03-01: 156; 2019-06-01: 154
Calcium | mg/l |  | 2019-03-01: 84.5; 2019-06-01: 91.2
Zinc | ug/l | 320 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
Cadmium | ug/l | 0.1 | 2019-03-01: <0.1; 2019-06-01: <0.1
Lead | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Chromium | ug/l |  | 2019-03-01: <0.5; 2019-06-01: 0.952
Manganese | ug/l |  | 2019-03-01: 57.4; 2019-06-01: 19.2
Iron | ug/l |  | 2019-03-01: 48.7; 2019-06-01: <30
Nickel | ug/l |  | 2019-03-01: 5.92; 2019-06-01: 3.41
Conductivity | uS/cm |  | 2019-01-01: 1410; 2019-02-01: 1390; 2019-03-01: 1350; 2019-04-01: 1370; 2019-05-01: 1380; 2019-06-01: 1400
Nitrate | mg/l |  | 2019-01-01: <0.200; 2019-02-01: <0.200; 2019-03-01: <0.200; 2019-04-01: <0.200; 2019-05-01: <0.200; 2019-06-01: <0.200
Nitrite | mg/l |  | 2019-01-01: <0.00400; 2019-02-01: <0.00400; 2019-03-01: <0.00400; 2019-04-01: <0.00400; 2019-05-01: <0.00400; 2019-06-01: <0.00400
Barium | ug/l |  | 2019-03-01: 21; 2019-06-01: 19.6
Beryllium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Boron | ug/l |  | 2019-03-01: <100; 2019-06-01: <100
Cobolt | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Mercury | ug/l | 0.01 | 2019-03-01: <0.01; 2019-06-01: <0.01
Molybdenum | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Silver | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Tellurium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Thallium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Tin | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Titanium | ug/l |  | 2019-03-01: 2.54; 2019-06-01: 6.63
Uranium | ug/l |  | 2019-03-01: 1.72; 2019-06-01: 1.82
Vanadium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Fluoride | mg/l |  | 2019-03-01: 0.188; 2019-06-01: 0.192
Orthophosphate, reactive as P | mg/l |  | 2019-03-01: <0.0100; 2019-06-01: <0.0100
Mecoprop | ug/l | 0.04 | 2019-03-01: <0.005; 2019-06-01: <0.005
Naphthalene | ug/l | 0.1 | 2019-03-01: <0.01; 2019-06-01: <0.01
Antimony | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Selenium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Arsenic | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
COD | mg/l |  | 2019-01-01: 54; 2019-02-01: <10.0; 2019-03-01: 43; 2019-04-01: 29; 2019-05-01: <10.0; 2019-06-01: 36

## GW 6
Bryn Pica Landfill Site |  |  |  |  | Best Practice Groundwater Sampling 2019
Location: GW 6 Nr Dismantled Rail Track
Determinands | Units | Permit | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Date of sampling |  | Limits | 2019-01-01: 09.01.2019; 2019-02-01: 06.02.19; 2019-03-01: 13.03.19; 2019-04-01: 9.04.19; 2019-05-01: 7.05.19; 2019-06-01: 18.06.19
Field Measurements
BH Depth | M
Water Level | M
P.H. |  |  | 2019-01-01: 7.73; 2019-02-01: 7.21; 2019-03-01: 7.04; 2019-04-01: 7.27; 2019-05-01: 7.35; 2019-06-01: 7.4
Temperature | °C |  | 2019-01-01: 6.4; 2019-02-01: 10.8; 2019-03-01: 10.5; 2019-04-01: 9.7; 2019-05-01: 18.5; 2019-06-01: 10.8
Dissolved Oxygen | PPM |  | 2019-01-01: 3.14; 2019-02-01: 2.53; 2019-03-01: 1.42; 2019-04-01: 2.72; 2019-05-01: 1.31; 2019-06-01: 1.6
Conductivity | uS |  | 2019-01-01: 535; 2019-02-01: 610; 2019-03-01: 555; 2019-04-01: 565; 2019-05-01: 543; 2019-06-01: 565
Suite | Units |  | Monthly | Monthly | Quarterly | Monthly | Monthly | Quarterly | Monthly | Annual | Monthly | Quarterly | Monthly | Monthly
Laboratory Measurements
PH |  |  | 2019-01-01: 6.93; 2019-02-01: 6.89; 2019-03-01: 6.9; 2019-04-01: 6.97; 2019-05-01: 6.9; 2019-06-01: 6.96
Total Organic Carbon | mg/l |  | 2019-03-01: 1.7; 2019-06-01: 1.8
Ammoniacal Nitrogen | mg/l | 1.5 | 2019-01-01: <0.0300; 2019-02-01: <0.0300; 2019-03-01: <0.0300; 2019-04-01: <0.0300; 2019-05-01: <0.0300; 2019-06-01: <0.0300
Total Oxidised Nitrogen | mg/l |  | 2019-01-01: <0.200; 2019-02-01: <0.200; 2019-03-01: <0.200; 2019-04-01: <0.200; 2019-06-01: <0.200
Alkalinity to PH 4.5 as CaCO3 | mg/l |  | 2019-03-01: 250; 2019-06-01: 280
Chloride | mg/l | 37 | 2019-01-01: 7.5; 2019-02-01: 7.4; 2019-03-01: 7.2; 2019-04-01: 7.9; 2019-05-01: 7.9; 2019-06-01: 7.4
Sulphate | mg/l |  | 2019-03-01: 23.6; 2019-06-01: 21.7
Sodium | mg/l |  | 2019-03-01: 5.23; 2019-06-01: 5.54
Potassium | mg/l |  | 2019-03-01: 6.02; 2019-06-01: 6
Copper | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Magnesium | mg/l |  | 2019-03-01: 27.3; 2019-06-01: 28.7
Calcium | mg/l |  | 2019-03-01: 60.8; 2019-06-01: 66.7
Zinc | ug/l | 320 | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
Cadmium | ug/l | 0.1 | 2019-03-01: <0.1; 2019-06-01: <0.1
Lead | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Chromium | ug/l |  | 2019-03-01: <0.5; 2019-06-01: <0.5
Manganese | ug/l |  | 2019-03-01: 27.2; 2019-06-01: 10.3
Iron | ug/l |  | 2019-03-01: <30; 2019-06-01: <30
Nickel | ug/l |  | 2019-03-01: 3.04; 2019-06-01: 1.43
Conductivity | uS/cm |  | 2019-01-01: 488; 2019-02-01: 544; 2019-03-01: 471; 2019-04-01: 498; 2019-05-01: 494; 2019-06-01: 513
Nitrate | mg/l |  | 2019-01-01: <0.200; 2019-02-01: <0.200; 2019-03-01: <0.200; 2019-04-01: <0.200; 2019-05-01: <0.200; 2019-06-01: <0.200
Nitrite | mg/l |  | 2019-01-01: <0.00400; 2019-02-01: <0.00400; 2019-03-01: <0.00400; 2019-04-01: <0.00400; 2019-05-01: <0.00400; 2019-06-01: <0.00400
Barium | ug/l |  | 2019-03-01: 99.9; 2019-06-01: 98
Beryllium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Boron | ug/l |  | 2019-03-01: <100; 2019-06-01: <100
Cobolt | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Mercury | ug/l | 0.01 | 2019-03-01: <0.01; 2019-06-01: <0.01
Molybdenum | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Silver | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Tellurium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Thallium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Tin | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Titanium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Uranium | ug/l |  | 2019-03-01: <0.5; 2019-06-01: 0.523
Vanadium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Fluoride | mg/l |  | 2019-03-01: 0.123; 2019-06-01: 0.098
Orthophosphate, reactive as P | mg/l |  | 2019-03-01: <0.0100; 2019-06-01: <0.0100
Mecoprop | ug/l | 0.04 | 2019-03-01: <0.005; 2019-06-01: <0.005
Naphthalene | ug/l | 0.1 | 2019-03-01: <0.01; 2019-06-01: <0.01
Antimony | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Selenium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Arsenic | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
COD | mg/l |  | 2019-01-01: <10.0; 2019-02-01: <10.0; 2019-03-01: <10.0; 2019-04-01: 11; 2019-05-01: <10.0; 2019-06-01: <10.0
Battery Died
On Con Probe
Bought New
Battiries On
07.03.18

## GW 7
Bryn Pica Landfill Site |  |  |  |  | Best Practice Groundwater Sampling 2019
Location: GW 7 Prismian Cables (formerly Pirelli Cables)
Determinands | Units | Permit | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Date of sampling |  | Limits | 2019-01-01: 09.01.19; 2019-02-01: 06.02.19; 2019-03-01: 13.03.19; 2019-04-01: 9.04.19; 2019-05-01: 7.05.19; 2019-06-01: 18.06.19
Field Measurements
P.H. |  |  | 2019-01-01: 7.01; 2019-02-01: 7.45; 2019-03-01: 6.81; 2019-04-01: 7.45; 2019-05-01: 7.55; 2019-06-01: 5.85
Temperature | °C |  | 2019-01-01: 6; 2019-02-01: 8.2; 2019-03-01: 9.6; 2019-04-01: 8.6; 2019-05-01: 9.7; 2019-06-01: 13.8
Dissolved Oxygen | mg/l |  | 2019-01-01: 6.44; 2019-02-01: 7.59; 2019-03-01: 5.3; 2019-04-01: 5.62; 2019-05-01: 5.2; 2019-06-01: 4.78
Conductivity | uS |  | 2019-01-01: 775; 2019-02-01: 715; 2019-03-01: 637; 2019-04-01: 755; 2019-05-01: 777; 2019-06-01: 770
Suite | Units |  | Monthly | Monthly | Quarterly | Monthly | Monthly | Quarterly | Monthly | Annual | Monthly | Quarterly | Monthly | Monthly
Laboratory Measurements
PH |  |  | 2019-01-01: 7.01; 2019-02-01: 7.04; 2019-03-01: 6.97; 2019-04-01: 7.04; 2019-05-01: 7.12; 2019-06-01: 6.94
Total Organic Carbon | mg/l |  | 2019-03-01: 1.6; 2019-06-01: 1.2
Ammoniacal Nitrogen | mg/l | 1.5 | 2019-01-01: <0.0300; 2019-02-01: <0.0300; 2019-03-01: <0.0300; 2019-04-01: <0.0300; 2019-05-01: <0.0300; 2019-06-01: <0.0300
Total Oxidised Nitrogen | mg/l |  | 2019-01-01: 0.84; 2019-02-01: 0.91; 2019-03-01: 0.88; 2019-04-01: 0.87; 2019-05-01: 0.98; 2019-06-01: 0.91
Alkalinity to PH 4.5 as CaCO3 | mg/l |  | 2019-03-01: 225; 2019-06-01: 285
Chloride | mg/l | 37 | 2019-01-01: 15.5; 2019-02-01: 18.2; 2019-03-01: 15.2; 2019-04-01: 17.2; 2019-05-01: 17.3; 2019-06-01: 17.1
Sulphate | mg/l |  | 2019-03-01: 88.7; 2019-06-01: 120
Sodium | mg/l |  | 2019-03-01: 15.3; 2019-06-01: 20.4
Potassium | mg/l |  | 2019-03-01: 15.2; 2019-06-01: 17.5
Copper | ug/l |  | 2019-03-01: 2.24; 2019-06-01: 1.78
Magnesium | mg/l |  | 2019-03-01: 42.4; 2019-06-01: 52.7
Calcium | mg/l |  | 2019-03-01: 43.6; 2019-06-01: 58.1
Zinc | ug/l | 320 | 2019-03-01: 13.8; 2019-06-01: 7.7
Cadmium | ug/l | 0.1 | 2019-03-01: <0.1; 2019-06-01: <0.1
Lead | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Chromium | ug/l |  | 2019-03-01: <0.5; 2019-06-01: <0.5
Manganese | ug/l |  | 2019-03-01: <10; 2019-06-01: <10
Iron | ug/l |  | 2019-03-01: <30; 2019-06-01: <30
Nickel | ug/l |  | 2019-03-01: 2.87; 2019-06-01: 3.47
Conductivity | uS/cm |  | 2019-01-01: 731; 2019-02-01: 654; 2019-03-01: 566; 2019-04-01: 702; 2019-05-01: 718; 2019-06-01: 718
Nitrate | mg/l |  | 2019-01-01: <0.840; 2019-02-01: <0.910; 2019-03-01: <0.880; 2019-04-01: <0.870; 2019-05-01: <0.980; 2019-06-01: <0.910
Nitrite | mg/l |  | 2019-01-01: <0.00400; 2019-02-01: <0.00400; 2019-03-01: <0.00400; 2019-04-01: <0.00400; 2019-05-01: <0.00400; 2019-06-01: <0.00400
Barium | ug/l |  | 2019-03-01: 33.9; 2019-06-01: 42.1
Beryllium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Boron | ug/l |  | 2019-03-01: <100; 2019-06-01: <100
Cobolt | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Mercury | ug/l | 0.01 | 2019-03-01: <0.01; 2019-06-01: <0.01
Molybdenum | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Silver | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Tellurium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Thallium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Tin | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Titanium | ug/l |  | 2019-03-01: <2; 2019-06-01: 2.69
Uranium | ug/l |  | 2019-03-01: <0.5; 2019-06-01: 0.619
Vanadium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Fluoride | mg/l |  | 2019-03-01: 0.137; 2019-06-01: 0.141
Orthophosphate, reactive as P | mg/l |  | 2019-03-01: <0.0100; 2019-06-01: <0.0100
Mecoprop | ug/l | 0.04 | 2019-03-01: <0.005; 2019-06-01: <0.005
Naphthalene | ug/l | 0.1 | 2019-03-01: <0.01; 2019-06-01: <0.01
Antimony | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Selenium | ug/l |  | 2019-03-01: <1; 2019-06-01: 1.61
Arsenic | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
COD | mg/l |  | 2019-01-01: 59; 2019-02-01: <10.0; 2019-03-01: <10.0; 2019-04-01: <10.0; 2019-05-01: <10.0; 2019-06-01: <10.0

## GW07BH5
Bryn Pica Landfill Site |  |  |  | Best Practice Groundwater Sampling 2019
Location: GW07 5 Outside Encia Office, to the side of the M.R.F.
Determinands | Units | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Date of sampling |  | 2019-01-01: 09.01.19; 2019-02-01: 06.02.19; 2019-03-01: 13.03.19; 2019-04-01: 9.04.19; 2019-05-01: 7.05.19; 2019-06-01: 19.06.19
Field Measurements
BH Depth | M
Water Level | M
P.H. |  | 2019-01-01: 8.11; 2019-02-01: 6.48; 2019-03-01: 7.72; 2019-04-01: 7.37; 2019-05-01: 7.17; 2019-06-01: 7.25
Temperature | °C | 2019-01-01: 7.5; 2019-02-01: 8.3; 2019-03-01: 10.3; 2019-04-01: 6.45; 2019-05-01: 15.6; 2019-06-01: 10.8
Dissolved Oxygen | PPM | 2019-01-01: 5.25; 2019-02-01: 4; 2019-03-01: 3.46; 2019-04-01: 4.85; 2019-05-01: 3.91; 2019-06-01: 3.2
Conductivity | uS | 2019-01-01: 270; 2019-02-01: 265; 2019-03-01: 285; 2019-04-01: 257; 2019-05-01: 245; 2019-06-01: 257
Suite | Units | Monthly | Monthly | Quarterly | Monthly | Monthly | Quarterly | Monthly | Annual | Monthly | Quarterly | Monthly | Monthly
Laboratory Measurements
PH |  | 2019-01-01: 6.74; 2019-02-01: 6.77; 2019-03-01: 6.69; 2019-04-01: 6.76; 2019-05-01: 6.74; 2019-06-01: 6.77
Total Organic Carbon | mg/l | 2019-03-01: 0.8; 2019-06-01: <0.07
Ammoniacal Nitrogen | mg/l | 2019-01-01: <0.0300; 2019-02-01: <0.0300; 2019-03-01: <0.0300; 2019-04-01: <0.0300; 2019-05-01: <0.0300; 2019-06-01: <0.0300
Total Oxidised Nitrogen | mg/l | 2019-01-01: <0.200; 2019-02-01: <0.200; 2019-03-01: <0.200; 2019-04-01: 0.22; 2019-05-01: <0.200; 2019-06-01: <0.200
Alkalinity to PH 4.5 as CaCO3 | mg/l | 2019-03-01: 80; 2019-06-01: 80
Chloride | mg/l | 2019-01-01: 15.8; 2019-02-01: 16.6; 2019-03-01: 15.2; 2019-04-01: 16.5; 2019-05-01: 15.6; 2019-06-01: 14.1
Sulphate | mg/l | 2019-03-01: 19.9; 2019-06-01: 15.4
Sodium | mg/l | 2019-03-01: 6.71; 2019-06-01: 6.01
Potassium | mg/l | 2019-03-01: 2.97; 2019-06-01: 6.66
Copper | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Magnesium | mg/l | 2019-03-01: 15.1; 2019-06-01: 15.2
Calcium | mg/l | 2019-03-01: 16.6; 2019-06-01: 15.9
Zinc | ug/l | 2019-03-01: 5.92; 2019-06-01: <5
Cadmium | ug/l | 2019-03-01: <0.1; 2019-06-01: <0.1
Lead | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Chromium | ug/l | 2019-03-01: <0.5; 2019-06-01: <0.5
Manganese | ug/l | 2019-03-01: <10; 2019-06-01: 101
Iron | ug/l | 2019-03-01: <30; 2019-06-01: 132
Nickel | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Conductivity | uS/cm | 2019-01-01: 209; 2019-02-01: 227; 2019-03-01: 219; 2019-04-01: 217; 2019-05-01: 213; 2019-06-01: 213
Nitrate | mg/l | 2019-01-01: <0.200; 2019-02-01: <0.200; 2019-03-01: <0.200; 2019-04-01: <0.220; 2019-05-01: <0.200; 2019-06-01: <0.200
Nitrite | mg/l | 2019-01-01: <0.00400; 2019-02-01: <0.00400; 2019-03-01: <0.00400; 2019-04-01: <0.00400; 2019-05-01: <0.00400; 2019-06-01: <.00400
Barium | ug/l | 2019-03-01: 112; 2019-06-01: 76.6
Beryllium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Boron | ug/l | 2019-03-01: <100; 2019-06-01: <100
Cobolt | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Mercury | ug/l | 2019-03-01: <0.01; 2019-06-01: <0.01
Molybdenum | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Silver | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Tellurium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Thallium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Tin | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Titanium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Uranium | ug/l | 2019-03-01: <0.5; 2019-06-01: <0.5
Vanadium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Fluoride | mg/l | 2019-03-01: 0.107; 2019-06-01: 0.109
Orthophosphate, reactive as P | mg/l | 2019-03-01: <0.0100; 2019-06-01: <0.0100
Mecoprop | ug/l | 2019-03-01: <0.005; 2019-06-01: <0.005
Naphthalene | ug/l | 2019-03-01: <0.01; 2019-06-01: <0.01
Antimony | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Selenium | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
Arsenic | ug/l | bar: 2019-03-01; 2019-06-01
COD | mg/l | 2019-01-01: <10.0; 2019-02-01: 18; 2019-03-01: <10.0; 2019-04-01: <10.0; 2019-05-01: <10.0; 2019-06-01: <10.0